太湖县水利局文件

办理结果：C

太水办〔2017〕35号                    签发人：王海平

关于对县十六届人大一次会议第001号建议的答复

陈汉明 代表：

您提出的关于 对塔岭隧洞姑塘支渠进水口扩建 的建议收悉，现答复如下：

姑塘支渠设计流量2.43m3/s,设计灌溉面积3.1万亩，是我县过流能力最大的支渠，同时还承担总干渠泄洪任务，塔岭隧洞位于姑塘支渠7+500处，进口断面为1.4m(宽)×1.45m(高)，拱半径为0.7m,大石乡大明村、西湖村等农田由此引水灌溉。

2012年大明村、西湖村两村实施土地整治项目，灌溉面积增加，使塔岭隧洞进口过流能力不能满足其灌溉需求。

塔岭隧道进水口扩建工程，花凉亭灌区太湖分灌区已纳入“十三五”规划项目报县水利局，目前正在结合李桥支渠渠系改线项目做前期勘察、设计相关准备工作。

感谢您对水利工作的关心、理解和支持！

太湖县水利局

2017年6月16日

联系人：陈智新　　　      联系电话：

抄送：县人大代表联络办公室、县政府督查室。